平成21年10月29日

核磁気共鳴分光法（NMRスペクトル）その１

何がわかるか？（全般）

分子の骨格構造

有機化合物の構造解析にとって，最も重要な分析手段

- 置換基の種類や配置

- 立体構造

- 分子運動

N

S

磁石

原理＜核磁気共鳴＞

陽子や中性子の核スピン

質量数

原子核中の陽子や中性子は磁石のような性質（核スピン[N極，S極のようなもの]。↑，↓のようにもあらわす）を持つ（核スピン量子数I）。陽子や中性子のIはI=1/2）。原子核全体の核スピン量子数Iは，原子核中に存在する陽子と中性子のIの和になる。（6個の陽子と6個の中性子からなる炭素（12C）のIはI=12×1/2=6となる）

原子核中に陽子や中性子が偶数個あると，原子核全体のIは整数となり原子核は磁石としての性質を失う。奇数個（n個）ならIは原子核全体のIはI=(n-1)×1/2 となり，1/2が残る。ため，原子核全体として磁石の性質を示すようになる。・・　）

※　原子核の中で陽子や中性子は，↑または↓の状態をとる。質量数が偶数の場合，常に↑と↓が対を作るため（↑↓），全体として磁石の性質が失われる。

NMRでは，原子核の質量数（陽子と中性子の数の和）が奇数の原子核（磁石の性質を持つ原子核）のみ利用できる。

（1H，13Cなど）

磁界の中の核

強い静磁場（B0）中に存在する核は，磁場に配向する（揃う）。

外部磁場（B0）なし

外部磁場（B0）あり

量子化学では，核が磁場中に置かれると，磁力線に沿うように核スピンが歳差運動をする，といわれている。

B0

でたらめな配置

磁場に配向

そのときに外部からエネルギーを与えると，核スピンの反転が生じる。（核磁気共鳴）

B0

B0

ΔE

ΔEに相当するエネルギーを与えると・・

ΔE=hν

スピンの反転が生じる

核磁気共鳴

外部からのエネルギー照射をやめると，エネルギーを放出して

ΔE

ΔE=hν=hγB02π元の状態へ戻る

B0

ΔEに相当するエネルギーを放出する

γ：磁気回転比

p.51

ΔEは通常ラジオ波（電波）と呼ばれる周波数の光に相当する。

ΔEは外部磁場の強さ(B0)に比例する。

共鳴周波数：核磁気共鳴が生じるエネルギーΔEに相当する光（電波）の周波数p.50, 52

NMRの性能を示すために，共鳴周波数の値がよく用いられる。（400 MHz，750 MHz）

NMRスペクトルは核磁気共鳴を利用して分子中に存在する原子核の情報を取り出す。

核の共鳴エネルギーは，核がおかれた分子中の環境により変化する。p.52

例）エタノール中に存在する水素原子の共鳴エネルギーは異なる。

同じ水素原子核でも存在する場所によって，それぞれ異なる共鳴エネルギーを持つ。

したがってメチル基やメチレン基，水酸基の存在が推測できる。