平成19年４月10日配布

応用分子化学演習【基礎分析Ⅰ・演習問題】

１.	以下の数を指定された有効数字で表しなさい．

(1)9876(有効数字３桁)，　(2)986340(有効数字２桁)，　(3)0.00223344(有効数字４桁)

(1)9.88X103 (2)9.9X105 (3)2.233X10-3

２．	直示天秤で量った2.9876ｇの試料を上皿天秤で量った43.7ｇのビーカーに入れたとき，全体として何ｇになるか有効数字を考慮して計算しなさい．

解答 46.6

３．	原子量としてPb=207.2，S=32.065，O=14.9994の数値が与えられている．PbSO4中に含まれる鉛の質量百分率を計算しなさい．

質量百分率69.24

４．	ある鉱物中の銅の質量百分率は以下のようであった．平均値を求めよ．

32.8，33.1，33.3，34.0，29.4，31.6，32.9　　　　　　　　　平均値　32.4　　　wt%

５．	上記のデータの中で，29.4は他の数値に比べてかけ離れている。この数値を4d法により，評価しなさい．

結論 29.4は 有意である　棄却する

６．	上記の結果を考慮して，４．のデータの分散，標準偏差，相対標準偏差（変動係数）を求めなさい．

分散   0.619 　　　標準偏差  0.787 %  　　相対標準偏差  2.39 %

７.	水温22.3℃，気温25.6℃，気圧768mmHg下で，500cm3のメスフラスコを検定した結果，水の秤量値498.8789gを得た．この測定器の標準温度における体積を求めなさい．

体積 497.2221 cm3

学生番号：　　　　　　　氏名