## 作業主任者
作業主任者が必要な作業
作業名
高圧室内作業
アセチレン溶接又はガス集合溶接の作業
機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
原動機の定格出力が7.5kwをこえるもの
支間の斜距離の合計が350m以上のもの
最大使用荷重が200kg以上のもの
放射線業務に係る作業
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
木材加工用機械（丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤）を５台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、３台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
動力式プレス機械を５台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
乾燥設備に関する作業
乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1ｍ3以上のもの加熱乾燥の作業
乾燥設備のうち、危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料又は電力を使用するものの加熱乾燥の作業
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
ずい道等に関する作業
ずい道等の掘削の作業（掘削用機械を利用し労働者が切羽に近接しないものを除く。）又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
ずい道等の覆工の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。）の作業
掘削面の高さが２ｍ以上となる地山の掘削
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
掘削面の高さが２ｍ以上となる岩石の採取のための掘削の作業
高さが２ｍ以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業
船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業（総ｔ数500t未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。）
型わく支保工の組立て又は解体の作業
つり足場（ゴンドラを除く。）、張出し足場又は高さが５ｍ以上の足場の組立て、解体又は変更の作業
金属製の建築物の骨組み又は塔（高さが５ｍ以上のもの）の組立て、解体又は変更の作業
橋梁の上部構造のうち架設、解体又は変更の作業
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの（高さが５ｍ以上又は支間が３０ｍ以上であるもの）の架設、解体又は変更の作業
橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの（高さが５ｍ以上又は支間が３０ｍ以上のもの）の架設又は変更の作業
コンクリート造の工作物（高さが５ｍ以上のもの）の解体又は破壊の作業
軒の高さが５ｍ以上の木造建築物の構造部材の組立て等の作業
ボイラー（小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。）の据付けの作業
胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が3ｍ2以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が14ｍ2以下の温水ボイラー
伝熱面積が30ｍ2以下の貫流ボイラー（気水分離器を有する場合、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4ｍ3以下のものに限る。）
第一種圧力容器（小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。）の取扱いの作業
第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が５ｍ3以下のもの
第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が１ｍ3以下のもの
特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業（試験研究は除く。）
鉛業務（遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く。）に係る作業
四アルキル鉛等業務（遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く。）に係る作業
酸素欠乏危険場所における作業
屋内作業場等で有機溶剤（有機溶剤を混合物の重量の５％を超えて含有するものを含む。）を製造し、又は取り扱う業務で作業

## 作業指揮者
作業指揮者が必要な作業
作業名
①車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うとき（第百五十一条の四）
②輸送管等の組立て又は解体を行うとき（第百七十一条の三）
③くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うとき（第百九十条）
④高所作業車を用いて作業を行うとき(第百九十四条の十)
⑤危険物を製造し、又は取り扱う作業を行なうとき(第二百五十七条)
⑥電気発破の作業を行なうとき（第三百二十条）
⑦液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作業を行うとき（第三百二十八条の四）
⑧停電作業、高圧活線作業、高圧活線近接作業、特別高圧活線作業、特別高圧活線近接作業を行なうとき（第三百五十条）
⑨一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む又は卸す作業を行うとき（第四百二十条）
⑩ダイオキシンに関する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務、廃棄物焼却炉・集じん機等の設備の保守点検等の業務、廃棄物焼却炉・集じん機等の設備の解体等の業務に係る作業を行うとき（第五百九十二条の六）
⑪クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。（クレーン則第三十三条）
⑫移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うとき（クレーン則第七十五条の二）
⑬デリツクの組立て又は解体の作業を行なうとき（クレーン則第百十八条）
⑭屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。（クレーン則第百五十三条）
⑮建設用リフトの組立て又は解体の作業を行なうとき（クレーン則第百九十一条）